Załącznik Nr 2 do zaproszenia

Przedmiar zakresu robót:

,, Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Makówka”

| Przedmiot zamówienia | Zakres robot | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
| Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Makówka | - zagęszczenie istniejącego podłoża - izolacja przeciwwilgociowej (folia budowlana gr. ok. 0,2 mm); - izolacja termiczna (styropian gr. 5 cm); - zbrojenie matą zbrojeniową metalową; - posadzka betonowa gr. 10 cm. | 77 m2 |