Narew, 26 października 2017 r.

Or. 271.37.2017

Uzupełnienie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania:

„Dostawa i montaż stolarki okiennej w budynku sportowo – dydaktycznym

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi.”

W zaproszeniu do składania ofert na realizację ww. zadania z dnia 13 października 2017 r prowadza się następujący zapis:

W pkt 1 „Przedmiot zamówienia” przed ppkt 1.1 dodaje się zdanie 4 w brzmieniu:

„W pomieszczeniu sali gimnastycznej można zastosować pakiet szybowy 1-stronnie bezpieczny od wewnątrz 33.1 odporny na uderzenia piłką sportową nożną, koszykową, ręczną.”